附件：

未来科技城B2B3#裙楼一层局部

装修改造工程的设计服务

内装设计任务书

（概念/方案深化/施工图）

二零二一年九月十八日

目  录

第一章、项目概况

第二章、设计依据

第三章、设计要求

第四章、设计成果要求

第一章、项目概况

1.1 项目名称

本次室内装修改造设计项目名称为“未来科技城B2B3#裙楼一层局部装修改造设计”，以下简称为“本项目”。

1.2 项目地址

项目位于盐城市开发区中韩“盐城”产业园未来科技城B2B3#裙楼一层东北角。

1.3项目情况

本建筑为一类高层办公建筑，地下一层，地上十四层；本次项目的设计面积约：740㎡。

第二章、设计依据

# 2.1 通用依据

2.1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、中华人民共和国《建筑工程设计文件编制深度规定》。

2.1.2 建设工程相关批准文件。

2.2办公建筑及内装设计依据

2.2.1本项目的建筑设计图及现状。

2.2.2设计规范及标准

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 (2018版）

《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-2017

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2020

《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2018

《建筑瓷板装饰工程技术规程》  CECS101-98

《住宅室内装饰装修设计规范》  JGJ 367-2015

《住宅室内防水工程技术规范》   JGJ 298-2013

《房屋建筑室内装饰装修制图标准》   JGJ/T 244-2011

《内装修墙面装修》              国标图集 13J502-1

《内装修室内吊顶》              国标图集 13J502-2

《内装修楼（地）面装修》        国标图集 13J502-3

《轻钢龙骨石膏板隔墙、吊顶》    国标图集 07CJ03-1

《建筑玻璃应用构造》            国标图集 11J508

《隔断 隔断墙（一）》           国标图集 07SJ504-1

《水泥基自流平楼地面建筑构造》  国标图集 08CJ14

《民用建筑工程室内施工图设计深度图样》 国标图集 06SJ803

办公建筑设计规范                国标图集 JGJ 67

在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用新的标准或规范进行设计。

第三章、设计要求

# 3.1 设计原则与总体构思

（1）本项目要符合建筑设计规范要求，在装修风格上要体现布局合理性、开放服务性和文化艺术性，做到简洁现代、科技时尚。

（2）结合现场原有装修情况，在合理利用原来设计方案基础上，提升空间科技感，增强空间灯光亮度，地面采用新型耐磨的PVC航空地板革材料；在满足合理应聘流线的情况下，满足至少30个招聘位置，同时招聘桌需要方便移动，非招聘活动情况下可以移动归置。

（3）前后入口处需设置闸机、引导机和求职机，预留网络及电源，方便使用；

在入口背景墙出放置4050*2150mm高清显示大屏（该尺寸最终以盐城经济技术开发区人才市场的原大屏尺寸为准），显示招聘信息及广告宣传，预留电源及网络；局部区域设置沙发休息区，满足招聘人员休息交流功能。

（4）设计要充分体现以人为本的设计原则，并将人性化的设计理念贯穿整个设计过程。充分利用原建筑物的空间，做到舒适轻松与大气庄重相结合。科学地考虑平面布局与流程，充分满足招聘人员功能使用要求。

（5）设计在密切贴合本案项目定位基础上要新颖并富有创意，功能分区、交通组织需合理流畅，还要注意装饰材料的合理应用和搭配，考虑软装和硬装在形式和色彩上的和谐和统一。主要装饰材料、功能设计、节能环保等综合问题的阐述要清晰、细致。

（6）关注产品的使用寿命以及易维护、易管理的要求，满足产品的可持续发展的需要，在满足设计功能、使用要求的同时，应考虑节省成本。

3.2设计范围包括但不限于

（1）根据使用功能及设计要求，结合现场情况，出6张以上能表现主要空间效果的表现效果图，同时满足使用方需求。

（2）根据国家装修标准及使用功能设计空间布局、强弱电点位图纸。包括但不仅限于：①天花布置图（包括天花材料、灯具点位、亮度提升等）；②强电开关插座面板的定位；③弱电出线口的定位；④消防设计相关要求（满足消防要求）；⑤招聘区域平面规划方案；

（3）智能化系统设计：综合布线、网络系统、监控系统、安全防范系统、无线通信系统、大屏显示系统等设计。

第四章、设计成果要求

4.1设计成果主要内容

- 平面布置方案。

- 主要空间表现效果图（6张及以上）。

- 整套装修改造施工图（包含平面布置图、地坪布置图、天花布置图、主要立面系统图、局部节点大样图、强弱电系统图、给排水图、暖通图、标识标牌图、智能化系统图、家具、家电、软装等设计）。