## 清单
尚德商务楼临时用电设施拍卖清单
序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最低单价 | 报价 | 备注
1 | 油浸式变压器 | S11-630KVA | 台 | 2 | 13130 |  | 设施情况自行勘察
2 | 铜芯电缆 | FS-YJV22-3*70mm2 | 米 | 50 | 45 |  | 自行勘察现场是否可抽回，最终按实计算。
3 | 高压铜芯电缆 | FS-YJV22-3*95mm2 | 米 | 77 | 56 |  | 自行勘察现场是否可抽回，最终按实计算。
4 | 高压铜芯电缆 | YJV22-4*300mm2 | 米 | 45 | 300 |  | 自行勘察现场是否可抽回，最终按实计算。
5 | 落地式配电箱 | 外壳304不锈钢 | 台 | 2 | 4650 |  | 设施情况自行勘察
6 | 分界开关 | ZW32-12F/630A | 台 | 1 | 4500 |  | 设施情况自行勘察
7 | 高压电能计量装置（干式） |  | 台 | 1 | 3000 |  | 设施情况自行勘察
8 | 电杆 | 12米 | 根 | 3 | 750 |  | 设施情况自行勘察
注：以上价格包含办理销户、停电及拆除恢复等一切相关费用。