未来科技城（南区）B3楼6层装修工程设计服务

内装设计任务书

（方案/施工图）

2022年7月13日

目  录

第一章、项目概况

第二章、设计依据

第三章、设计要求

第四章、设计成果要求

第一章、项目概况

1.1 项目名称

本次室内装修改造设计的项目名称为“未来科技城（南区）B3楼6层装修工程设计项目 (以下简称为本项目) ”，使用功能为盐城经济技术开发区法律服务产业园。

1.2 项目地址

项目位于盐城市经济技术开发区中韩（盐城）产业园未来科技城B3#楼六层。

1.3项目情况

本建筑为一类高层办公建筑，地下一层，地上十五层；本次项目位于B3#楼六层，设计面积约：684㎡。

第二章、设计依据

# 2.1 通用依据

2.1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、中华人民共和国《建筑工程设计文件编制深度规定》。

2.1.2 建设工程相关批准文件。

2.2办公建筑及内装设计依据

2.2.1本项目的建筑设计图及现状。

2.2.2设计规范及标准

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 (2018版）

《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-2017

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2020

《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2018

《建筑瓷板装饰工程技术规程》  CECS101-98

《住宅室内装饰装修设计规范》  JGJ 367-2015

《住宅室内防水工程技术规范》   JGJ 298-2013

《房屋建筑室内装饰装修制图标准》   JGJ/T 244-2011

《内装修墙面装修》              国标图集 13J502-1

《内装修室内吊顶》              国标图集 13J502-2

《内装修楼（地）面装修》        国标图集 13J502-3

《轻钢龙骨石膏板隔墙、吊顶》    国标图集 07CJ03-1

《建筑玻璃应用构造》            国标图集 11J508

《隔断 隔断墙（一）》           国标图集 07SJ504-1

《民用建筑工程室内施工图设计深度图样》 国标图集 06SJ803

办公建筑设计规范                国标图集 JGJ 67

在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用新的标准或规范进行设计。

第三章、设计要求

# 3.1 设计原则与总体构思

（1）本项目要符合建筑设计规范要求，在装修风格上要体现布局合理性、开放服务性和文化艺术性，做到简洁现代、科技时尚。

（2）结合现场实际情况，对建筑内部进行空间的合理划分，让空间功能更加丰富，动线更加合理。与此同时，设计在追求美观的时，更要注重科学的设计理念与手法。

（3）法治宣传推广中心（智慧法律服务厅）等展厅设计应具有科技简约之感，在展厅局部区域内设置前台和沙发休息区和阅读区，在展厅空间内更应保证参观动线的合理性和流畅性。律师党建厅和多功能室整体设计氛围简约大气。

（4）设计要充分利用原建筑物的空间，做到“舒适、轻松与大气庄重相结合”，要充分体现企业文化的设计原则，坚持以人为本的设计原则，将现代办公及其人性化的理念应贯穿整个设计过程，科学地考虑平面布局与流程，充分满足使用要求。

（5）设计在密切贴合本案项目定位基础上要新颖并富有创意，功能分区、交通组织需合理流畅，还要注意装饰材料的合理应用和搭配，考虑软装和硬装在形式和色彩上的和谐和统一。主要装饰材料、功能设计、节能环保等综合问题的阐述要清晰、细致。

（6）关注产品的使用寿命以及易维护、易管理的要求，满足产品的可持续发展的需要，在满足设计功能、使用要求的同时，应考虑节省成本。

3.2设计范围包括但不限于

（1）根据使用功能及设计要求，结合现场情况，出6张及以上能表现主要空间效果的表现效果图和1张空间流线分析图；同时，效果图及分析图均应满足使用方的需求的同意。

（2）六层功能分区：法治宣传推广中心（智慧法律服务厅）、法治体检实践中心、知识产权保护中心、投资融资法律服务中心、涉外法律服务中心、多功能活动室40人(法律培训学院/网格服务管理学院)、会客室、律师党建厅、调解室、区法学会、区律师协会。

（3）根据国家装修标准及使用功能设计空间布局、强弱电点位图纸。包括但不限于：①天花布置图（包括天花材料、灯具点位、亮度等）；②强电开关插座面板的定位；③弱电出线口的定位；④消防设计相关要求（满足消防要求）；等等；

（4）智能化系统设计：综合布线、网络系统、监控系统、安全防范系统、无线通信系统等设计。

第四章、设计成果要求

4.1设计成果主要内容

- 平面布置方案（需使用方确认后方可继续深化）。

- 主要空间表现的效果图（6张及以上）和1张空间流线分析图。

- A3方案文本一套

- 全套施工图，包括但不限于“建筑装饰（含平面布置图、地坪布置图、天花布置图、主要立面系统图、局部节点大样图等）、电气、给排水、标识标牌、消防、智能化、暖通、家具、家电、软装设计等，即设计内容为全专业的装修工程设计。注：①如涉及加固设计的，则含加固设计内容；②涉及防火分区变化和结构安全的，需原设计单位确认并盖章。

- 最终施工图需通过图审机构及消防部门的图纸审查（均由设计单位自行组织报审工作）。