科技绿洲二期地下车库除湿机采购及安装项目

投标报价表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除湿机 | 1、除湿量：380L/D-15kg/h、适用面积：600-700m²、电源:380V、最大功率：6500W、排水方式：直排、控制方式：感应触控、下部带万向轮移动 2、备注：含每台除湿机需配备的独立插座，电源就近接入，安装至指定区域并铺设排水管到集水坑等全部费用。 | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 2 | 除湿机 | 1、除湿量：180L/D-7kg/h、适用面积：100-350m²、电源:380V、最大功率：3500W、排水方式：直排、控制方式：感应触控、下部带万向轮移动 2、备注：含每台除湿机需配备的独立插座，电源就近接入，安装至指定区域并铺设排水管到集水坑等全部费用。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 电力电缆 | 1、规格：YJV-5*4mm2电缆 2、敷设方式：桥架、管内敷设结合现场综合考虑 3、备注：含无端子接线 | 米 | 260 |  |  | 远东、上上、江南、东强 |  |
| 4 | 电力电缆 | 1、规格：YJV-5*2.5mm2电缆 2、敷设方式：桥架、管内敷设结合现场综合考虑 3、备注：含无端子接线 | 米 | 150 |  |  | 远东、上上、江南、东强 |  |
| 5 | 电线管 | 1、名称：焊接钢管 2、规格：DN32 3、敷设方式：明敷 | 米 | 410 |  |  |  |  |
| 6 | 总价 |  | 人民币（大写）： ，小写： 元 |  |  |  |  |  |

备注：

1、全费用综合单价和合价主要包括（但不限于）： 货物价格（含配套辅材等）、包装费、运输费、上下货力资费、安装费、调试费、开孔费、验收检测费、质保期内的售后服务费、保洁费、管理费、利润、税金【投标报价时统一按13%计取并分摊至综合单价中，实际开具的增值税专票税率低于13%部分的差额甲方结算时予以扣除】、市场风险及国家政策性调整风险、不可预见费及验收合格交付使用前发生的所有费用，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。

2、表中的技术参数、单位、数量，投标人投标时不得作任何变动；

3、招标人保留采购货物变更的权利。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日